ПЕРЕЧЕНЬ контрольно-измерительного оборудования

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловизор TESTO 882 | г.Архангельск, Талажское шоссе, 1, корп.1 | Собственность | Тепловизионное обследование тепловых сетей, зданий, электрических сетей, электроустановок. |
|  | Газоанализатор Монолит МТТ, Testo 350 XL | г.Архангельск, Талажское шоссе, 1, корп.1 | Собственность | Измерение состава дымовых газов и воздуха рабочей зоны, рассчитывает к.п.д. сгорания (брутто и нетто), избыточный воздух и потери с уходящими газами. |
|  | # Дифференциальный манометр Testo 312-3, | г.Архангельск, Талажское шоссе, 1, корп.1 | Собственность | Для проверки работы гидравлических трубопроводов. |
|  | # Трассотечепоисковый комплекс «Лидер» | г.Архангельск, Талажское шоссе, 1, корп.1 | Собственность | Поиск мест утечки жидкости из подземных трубопроводов. |
|  | # Пирометр Питон 102 | г.Архангельск, Талажское шоссе, 1, корп.1 | Собственность | Бесконтактного измерения температуры объектов. |
|  | # Толщинометр ультразвуковой McBrain U850 | г.Архангельск, Талажское шоссе, 1, корп.1 | Собственность | Измерение толщины любых звукопроводящих материалов. |
|  | Ультразвуковой расходомер Portaflow-300 | г.Архангельск, Талажское шоссе, 1, корп.1 | Собственность | Измерение объемного расхода воды, насыщенного пара, воздуха и количества тепловой энергии в напорных трубопроводах. |
|  | # Термоанемометр ДМЦ-01М | г.Архангельск, Талажское шоссе, 1, корп.1 | Собственность | Измерение объемного расхода, скорости потока и температуры уходящих газов |
|  | # Термометр контактный цифровой ТК-5.09 |  | Собственность | Контактного измерения температуры объектов. |
| 10. | Измеритель качества электрической энергии Парма РКЗ.01. | г.Архангельск, Талажское шоссе, 1, корп.1 | Собственность | Измерение показателей качества электрической энергии. |
| 11. | Измеритель электроэнергетических величин в одно- и трехфазных сетях ПЭМ-02. | г.Архангельск, Талажское шоссе, 1, корп.1 | Собственность | Измерение основных показателей энергопотребления на узлах учета электрической энергии в однофазных и трехфазных сетях. |