Приложение № 1

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора

по производству ООО «АСЭП»

.П.В.Травников

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса землеустроительных и кадастровых работ  по установлению охранных зон ТП-676, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ по адресу: Архангельская область,  Маймаксанский округ, в районе ул. Победы.

1. Наименование работ: на выполнение комплекса землеустроительных и кадастровых работ  по установлению охранных зон ТП-676, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ по адресу: Архангельская область,  Маймаксанский округ, в районе ул. Победы.

2. Место выполнения работ: Архангельская область,  Маймаксанский округ, в районе ул. Победы.

3. Перечень объектов:

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-10/0,4 кВ | шт. | 1 |
| 2 | ВЛ-10 кВ | м. | 1178 |
| 3 | КЛ-10 кВ | м. | 18 |

4. Описание объемов работ:

4.1. Установление границ охранных зон линейных объектов в том числе:

4.2. Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон  линейных объектов;

4.3. Изготовление карт (планов) границ охранных зон;

4.4. Сопровождение внесение сведений о границах охранных зон в государственный кадастр объектов недвижимости.

5. Требования к выполнению работ:

Работы должны быть выполнены:

5.1. В соответствии с постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009г. « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

5.2. В соответствии с Земельным кодексом Российской федерации.

6. Требования к Подрядчику:

Подрядчик должен иметь:

- свидетельство о допуске к данному виду работ (СРО);

-опыт работы в данной области не менее 3 лет;

- иметь в наличии аккредитованных кадастровых инженеров не менее 3 человек;

- иметь лицензии на геодезические работы в разрезе кадастровых работ.

Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в полном объеме и с хорошим качеством.

7. Сроки выполнения работ:

Общий срок выполнения работ – 50 дней с момента публикации протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Срок работ может быть увеличен по результатам отдельных этапов работ в случае увеличения сроков согласования.

Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых

работ.

8. Правила  приемки работ:

Приемка работ производится поэтапно и осуществляется после предоставления Подрядчиком Заказчику документации о выполнении каждого этапа работ.

Приемка работ осуществляется с оформлением актов приемки выполненных работ, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями   закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах.

Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком.