УТВЕРЖДАЮ

Председатель конкурсной комиссии ООО «АСЭП» __________В.В. Мошкин

«05» марта 2013 года

___________В.В. Мошкин

«05» марта 2013 года

Документация о запросе котировок

Настоящая документация разработана в соответствии с Положением о закупках ООО «АСЭП» и требованиями действующего законодательства (в том числе Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», далее – Закон).

Требования к запросу котировок:

- Способ размещения заказа: запрос котировок.

Наименование запроса котировок: запрос котировок на право заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для нужд ООО «АСЭП».

Предмет запроса котировок: оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для нужд ООО «АСЭП» (в соответствии с техническим заданием).

Сроки выполнения:

-   в соответствии с техническим заданием.

-Максимальная цена договора: 900 000,00 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек в том числе НДС.

Форма заявки: Письменная, в оригинале, с подписью уполномоченного лица и печатью. В случае, если заявку подписывает лицо, не имеющее права действовать от имени участника запроса котировок без доверенности, доверенность необходимо приложить к заявке.

Форма, сроки и порядок оплаты:

Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте Договора

Участником запроса котировок может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо индивидуальный предприниматель, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в настоящей документации.

Требования к участникам :

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в заказе;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

6) участник закупки обязан обладать рейтингом надежности страховой компании не ниже «A (Высокий уровень надежности)» по рейтингу «РА Эксперт».

Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования (показатели), связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика, изложены в приложении 1 к документации о закупке «Техническое задание».

Требования к описанию Участниками закупки поставляемого товара, его функциональных характеристик, а также его количественных и качественных характеристик:

Участник закупки представляет описание поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, в соответствии с требованиями заказчика, указанными в приложении 1 к документации о закупке «Техническое задание».

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

При поставке товара Поставщик предоставляет  Заказчику:

- гарантию производителя данного товара и к сроку действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром

- гарантию поставщика на данный товар и к сроку действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром и срок действия такой гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара.

- Требования к содержанию, форме, составу и оформлению заявки на участие в закупке.

- Участник закупки должен заполнить заявку по форме, приведенной в Приложении № 2 Документации, и подать ее в срок, указанный в извещении.

- Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (должны содержать в описание поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, в соответствии с требованиями заказчика, указанными в приложении 1 «Техническое задание» к документации о закупке.

- Перечень документов, которые предоставляются в составе заявки:

- Опись документов;

- Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

- Заявка, заполненная по форме и содержанию согласно Приложению № 1 Документации;

- Копия Устава (для юридических лиц);

- Копия свидетельства о государственной регистрации;

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка (сведений) из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не ранее, чем за                         1 (Один) месяц до даты размещения закупки на официальном сайте, или нотариально заверенная копия такой выписки;

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- Решение об одобрении крупной сделки или сделки с заинтересованностью, если это необходимо (для юридических лиц);

- Документы, подтверждающие соответствие Участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке.

- Заявка на участие в закупке должна содержать указание (декларирование) о соответствии участника закупки требованиям, установленным в настоящей документации:

- - о непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- - о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- - об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

- Заявка с прилагаемыми к ней документами прошивается и на прошивке заверяется подписью лица, подавшего заявку, печатью организации.

- Заявка на участие в запросе котировок должна быть представлена в бумажном виде.

- Заявки на участие в запросе котировок принимаются по адресу: 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 1, корп. 1 в срок, указанный в извещении, общий отдел в рабочие дни пн.-пт. с 8:00ч. до 16:00ч.

- Заявки на участие в запросе котировок принимаются по адресу и в срок, указанный в извещении.

- Каждая заявка на участие в запросе котировок, поступившая в срок, регистрируется в «Журнале регистрации заявок на участие в закупках».

- Заявки на участие в запросе котировок, поступившие по истечении срока их приема, признаются опоздавшими. Такие заявки не регистрируются.

Критерии оценки поступивших заявок: цена и условия исполнения договора.

Рассмотрение и оценка представленных предложений производятся Заказчиком в соответствии с Положением о закупках, утвержденным в соответствии с Законом (раздел 9).

Прием заявок прекращается в дату и время, указанные в извещении о проведении запроса котировок. Организатор рассматривает поступившие заявки исходя из степени привлекательности предлагаемой цены и иных условий исполнения договора.

Победителем будет признан Участник, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указаны лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями, установленными в извещении о проведении запроса котировок. При предложении одинаковых условий исполнения договора несколькими участниками, победителем в проведении запроса котировок признается претендент, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.

Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в запросе котировок.

Организатор запроса котировок в течение семи рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок передает победителю  в проведении запроса котировок проект договора, который составлен путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и условий, предложенных победителем запроса котировок в заявке.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отклонении всех заявок, или о допуске в участию в запросе котировок только одной  заявки, запрос котировок признается несостоявшимся.

В случае если принято решение о допуске к участию в запросе котировок только одной заявки, Организатор вправе принять решение о заключении договора с единственным участником запроса котировок. В этом случае в течение четырех дней со дня принятия такого решения Организатор запроса котировок направляет участнику процедуры закупки, представившему такую заявку, проект договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса котировок. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и заявкой такого участника.

В случае отклонения всех заявок Заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

Договор должен быть подписан победителем в течение 3 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок.

Приложения к настоящей документации:

Приложение № 1: Техническое задание

Приложение № 2: Образец заявки.

Приложение № 3: Проект договора.