Приложение № 1

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора

по производству ООО «АСЭП»

.П.В.Травников

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на устройство ограждения территории трансформаторной подстанции по адресу: Архангельская область, Приморский муниципальный район, «Военный городок №71», строен. №70 (в соответствии с рабочей документацией)

1. Общие положения:

Устройство ограждения территории трансформаторной подстанции по адресу: Архангельская область, Приморский муниципальный район, «Военный городок №71», строен. №70,  в соответствии с рабочей документацией.

2. Описание работ:

Перед производством работ необходимо выполнить демонтаж существующего ограждения в соответствии с ведомостью демонтируемого оборудования.

Монтаж ограждения выполнить в соответствии с рабочей документацией.

Разработать сметную документацию базисно-индексным методом в соответствии с МДС 81-35.2004. ПСД должна иметь локальные сметы и сводный сметный расчет в базисном уровне цен на 01.01.2000г. и в текущем уровне цен.

3. Место выполнения работ: 163512, Архангельская область, Приморский муниципальный район, «Военный городок №71», строен. №70

4.    Требования безопасности при производстве строительно-монтажных работ:

Допуск персонала к проведению строительно-монтажных работ и их проведению должны осуществляться в соответствии с Приказом №328н от 24.07.2013г. « Об утверждении правил  по охране труда при эксплуатации электроустановок», СНИП12-03-201 «Безопасность труда в строительстве (Часть 1)

Перед началом работ СМО должна предоставить список работников, которые имеют право выдачи нарядов и быть руководителями работ, с указанием фамилии и инициалов, должности, групп по электробезопасности.

Перед началом работ руководитель или уполномоченный представитель Заказчика совместно с представителем СМО должны составить акт-допуск на производство работ на территории действующего предприятия по форме, установленной действующими строительными нормами и правилами.

Ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, предусмотренных актом-допуском, несут руководители СМО.

По прибытии на место проведения работ персонал СМО должен пройти- вводный и первичный инструктажи по безопасности труда с учетом местных особенностей, а работники, имеющие выдачи нарядов и быть руководителями работ, дополнительно должны пройти инструктаж по схемам электроустановок.

Зона работ, выделенная для СМО, должна иметь ограждение, препятствующему ошибочному проникновению персонала СМО в действующую часть электроустановки.

Первичный допуск к работам на территории организации должен проводиться допускающим из числа персонала организации-владельца электроустановок.

Выполнение работ в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, проводятся с разрешения ответственного руководителя работ СМО и под надзором наблюдающего из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи.

В разрешении на проведение земляных работ в охранной зоне КЛ и в акте-допуске должны быть указаны расположение и глубина заложения КЛ.

Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима при выполнении работ возлагаются на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведением работ и соблюдение вышеуказанных правил. Перед производством работ Подрядчик обязан согласовать период и время  проведения строительно-монтажных работ в ООО «АСЭП».

5. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ:

Все работы Подрядчик выполняет с использованием собственных материалов и оборудования.

Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в полном объеме и с хорошим качеством.

Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима при выполнении работ возлагаются на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведением работ и соблюдение вышеуказанных правил. Перед производством работ Подрядчик обязан согласовать период и время  проведения строительно-монтажных работ в ООО «АСЭП».

6. Требования к применяемым оборудованию и  материалам:

Подрядчик должен использовать в процессе выполнения работ материалы и оборудование, сертифицированные на территории Российской Федерации. Подрядчик отвечает за сохранность оборудования и материалов.

7. Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ – 30 календарных дней со дня заключения договора.

Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

8. Правила контроля и приемки работ:

Контроль за ходом выполнения работ осуществляется Заказчиком.

Работы должны быть выполнены в соответствии с предоставленной документацией.

При обнаружении отступлений от рабочей документации при производстве работ, подрядчик устраняет замечания за свой счет.

После выполнения работ оформляется Акт приемки выполненных работ, который подписывается  Подрядчиком и Заказчиком.

9. Гарантия исполнителя работ:

Подрядчик должен гарантировать: надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

Подрядчик обязан выполнить работы в установленные сроки.

Срок гарантии на выполненные работы 2 (два) года.