Приложение № 2

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора

по производству ООО «АСЭП»

.П.В.Травников

ТЕХНИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по  «Строительству ВЛ-10 кВ от ПС-116  «Онега» 110/10 кВ до  – ОТП 10/6 кВ по адресу: Архангельская область, Онежский район, г. Онега»

Наименование объекта: ВЛ-10 кВ от ПС-116  «Онега» 110/10 кВ до ОТП 10/6 кВ

- Район, пункт и площадка строительства:

Архангельская область, Онежский район, г. Онега.

- Общие требования:

  - Работы выполнить в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1);

  - Строительно-монтажные работы производить по проекту производства работ (ППР), разработанному Подрядчиком и с согласованному с Заказчиком;

  - Производство работ осуществлять в соответствии с требованиями «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТР РМ-016-2001, ПОТ РМ 012-2000, РД 153-34.3-03.285-2002, СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

  - Технология работ определяется Подрядчиком по типовым технологическим картам с соблюдением СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства», ПУЭ;

  - Подрядчик обязан перед началом работ  получить:

- разрешение на вырубку зеленых насаждений;

- получить необходимые согласования для производства работ в администрации г.Онега, Архангельской области;

- разрешение на строительство при необходимости;

1.6.  После выполнения работ Подрядчик обязан организовать вывозку отходов производства и мусор, произвести благоустройство.

- Срок выполнения работ: Два месяца с момента заключения договора.

- Поставка материала:

  - Доставку материалов к месту производства работ осуществляет Подрядчик;

  - Контроль за сохранностью материалов на строительной площадке осуществляет Подрядчик;

- Требования к подрядной организации:

  - Наличие свидетельства СРО на строительно-монтажные работы;

  - Наличие профессиональных знаний и опыта работы не менее 5 лет, ресурсных возможностей (финансовых, материально-технических, производственных, трудовых), управленческой компетентности, репутации;

  - Наличие у персонала удостоверений с группой по электробезопасности и отметками о проверке знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-технических документов, удостоверения на выполнение специальных работ.

- Правила контроля и приемки выполненных работ:

  - Заказчик организует технический надзор и контроль за ходом производства строительных работ;

  - Приемка работ осуществляется после предоставления подрядчиком заказчику приемо-сдаточной документации в соответствии с СНиП;

  - Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов (КС-2), при условии, что работа выполнена  полностью  и  надлежащего качества;

  - Приемка законченного строительства осуществляется приемочной комиссией, с оформлением акта приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (КС-14);

  - Подрядчик обязан контролировать складирование и транспортировку отходов производства.

- Гарантии подрядной организации:

  - Гарантийный срок на выполнение работ должен составлять не менее 36 месяцев с момента приемки выполненных работ.

  - Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устанавливается Подрядчиком за его счет.

Начальник ПТО ООО «АСЭП»  	          Д.Ю. Демидов