УТВЕРЖДАЮ

Председатель конкурсной комиссии ООО «АСЭП» __________В.В. Мошкин

«05» марта 2013 года

___________В.В. Мошкин

«05» марта 2013 года

Документация о запросе котировок

Настоящая документация разработана в соответствии с Положением о закупках ООО «АСЭП» и требованиями действующего законодательства (в том числе Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», далее – Закон).

Требования к запросу котировок:

- Способ размещения заказа: запрос котировок.

Наименование запроса котировок: запрос котировок на выполнение строительно-монтажных работ  по установке опоры ВЛ-35 кВ у здания трансформаторной подстанции по адресу: Архангельская область, Приморский муниципальный район, «Военный городок №71», строен. №70.

Предмет запроса котировок: выполнение строительно-монтажных работ по установке опоры ВЛ-35 кВ у здания трансформаторной подстанции по адресу: Архангельская область, Приморский муниципальный район, «Военный городок №71», строен. №70. (в соответствии с техническим заданием).

Сроки выполнения:

-   в соответствии с техническим заданием.

Максимальная цена договора: 328 000,00 (триста двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Форма заявки: Письменная, в оригинале, с подписью уполномоченного лица и печатью. В случае, если заявку подписывает лицо, не имеющее права действовать от имени участника запроса котировок без доверенности, доверенность необходимо приложить к заявке.

Форма, сроки и порядок оплаты:

Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте Договора

Участником запроса котировок может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо индивидуальный предприниматель, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в настоящей документации.

Требования к участникам:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в заказе;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) наличие у участника закупки опыта выполнения работ, аналогичных по характеру и объему работ предмету закупки.

- Требования к содержанию, форме, составу и оформлению заявки на участие в закупке.

- Участник закупки должен заполнить заявку по форме, приведенной в Приложении № 2 Документации, и подать ее в срок, указанный в извещении.

- Перечень документов, которые предоставляются в составе заявки:

- Опись документов;

- Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

- Заявка, заполненная по форме и содержанию согласно Приложению №2;

- Копия Устава (для юридических лиц);

- Копия свидетельства о государственной регистрации;

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка (сведений) из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не ранее, чем за 1 (Один) месяц до даты размещения закупки на официальном сайте, или нотариально заверенная копия такой выписки;

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- Решение об одобрении крупной сделки или сделки с заинтересованностью, если это необходимо (для юридических лиц);

- Справка о наличии опыта работы, заполненная по форме и содержанию согласно Приложению №3;

- Копия свидетельства СРО на строительно-монтажные работы

- Копии удостоверений (протоколов) с группами по электробезопасности, удостоверения на выполнение специальных работ

- Документы, подтверждающие соответствие Участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке.

- Заявка на участие в закупке должна содержать указание (декларирование) о соответствии участника закупки требованиям, установленным в настоящей документации:

- - о непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- - о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- - об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

- Заявка с прилагаемыми к ней документами прошивается и на прошивке заверяется подписью лица, подавшего заявку, печатью организации.

- Заявка на участие в запросе котировок должна быть представлена в бумажном виде.

- Заявки на участие в запросе котировок принимаются по адресу: 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 1, корп. 1 в срок, указанный в извещении, общий отдел в рабочие дни пн.-пт. с 8:00ч. до 16:00ч.

- Заявки на участие в запросе котировок принимаются по адресу и в срок, указанный в извещении.

- Каждая заявка на участие в запросе котировок, поступившая в срок, регистрируется в «Журнале регистрации заявок на участие в закупках».

- Заявки на участие в запросе котировок, поступившие по истечении срока их приема, признаются опоздавшими. Такие заявки не регистрируются.

Критерии оценки поступивших заявок: цена и условия исполнения договора.

Рассмотрение и оценка представленных предложений производятся Заказчиком в соответствии с Положением о закупках, утвержденным в соответствии с Законом (раздел 9).

Прием заявок прекращается в дату и время, указанные в извещении о проведении запроса котировок. Организатор рассматривает поступившие заявки исходя из степени привлекательности предлагаемой цены и иных условий исполнения договора.

Победителем будет признан Участник, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указаны лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями, установленными в извещении о проведении запроса котировок. При предложении одинаковых условий исполнения договора несколькими участниками, победителем в проведении запроса котировок признается претендент, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.

Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в запросе котировок.

Организатор запроса котировок в течение семи рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок передает победителю  в проведении запроса котировок проект договора, который составлен путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и условий, предложенных победителем запроса котировок в заявке.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отклонении всех заявок, или о допуске в участию в запросе котировок только одной  заявки, запрос котировок признается несостоявшимся.

В случае если принято решение о допуске к участию в запросе котировок только одной заявки, Организатор вправе принять решение о заключении договора с единственным участником запроса котировок. В этом случае в течение четырех дней со дня принятия такого решения Организатор запроса котировок направляет участнику процедуры закупки, представившему такую заявку, проект договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса котировок. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и заявкой такого участника.

В случае отклонения всех заявок Заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

Договор должен быть подписан победителем в течение 3 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок.

Приложения к настоящей документации:

Приложение № 1: Техническое задание;

Приложение № 2: Рекомендуемая форма заявки на участие в запросе котировок;

Приложение № 3: Рекомендуемая форма справки о проведенных аналогичных работах;

Приложение № 4: Проект договора подряда

Приложение № 1

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора

по производству ООО «АСЭП»

.П.В.Травников

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ  по установке

опоры ВЛ-35 кВ у здания трансформаторной подстанции по адресу: Архангельская область, Приморский муниципальный район, «Военный городок №71», строен. №70.

Наименование объекта: опора ВЛ-35 кВ.

I. Строительно-монтажные работы.

1. Общие положения:

- Работы выполнить в соответствии с техническим заданием;

- Строительно-монтажные работы производить по проекту производства работ разработанному подрядчиком и согласованному с Заказчиком;

- Строительно-монтажные работы производить в соответствии с требованиями «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001, ПОТ РМ 012-2000, РД 153-34.3-03.285-2002, СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

- Технология работ определяется подрядчиком  по типовым технологическим картам с соблюдением СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства, ПУЭ;

- Срок выполнения работ: до 27 марта 2015 года;

- До начала работ подрядчик должен разработать график работ и согласовать с Заказчиком;

2. Материалы и оборудование:

- Материалы и оборудование поставляются Заказчиком;

- Подрядчик отвечает за сохранность материалов и оборудования до момента приемки-сдачи объекта в эксплуатацию;

- Материалы и оборудование соответствуют стандартам и требованиям ГОСТов и ТУ;

- Поставляемое оборудование имеет паспорта, руководства по эксплуатации, сертификаты безопасности, свидетельства о проверке;

3. Требования к подрядной организации:

- Наличие свидетельство СРО на строительно-монтажные работы;

- Наличие профессиональных знаний, опыта, ресурсных возможностей (финансовых, материально-технических, производственных, трудовых);

- Наличие у персонала удостоверений с группами по электробезопасности,   удостоверения на  выполнение специальных работ;

4. Правила контроля и приемка объекта:

- Заказчик организовывает технический контроль за ходом строительства;

- Приемка работ осуществляется с оформлением двухстороннего акта (КС-2), при условии, что работы выполнены надлежащим образом.

- Приемка объекта производится приемочной комиссией  ООО «АСЭП» с оформлением акта приемки законченного строительства объекта.

5. Гарантии подрядной организации:

  - Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 36 месяцев с момента приемки выполненных работ;

  - Дефекты, выявленные в гарантийный период, устраняются подрядчиком за его счет;

6. Срок выполнения работ: до 27 марта 2015 года;

Начальник ПТО ООО «АСЭП»  	            Д.Ю. Демидов

Приложение № 2

рекомендуемая форма заявки

на участие в запросе котировок

(заполняется на бланке организации)

Заявка на участие в запросе котировок

__________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице ____________________________________________________________________________

(ФИО уполномоченного лица)

действующего на основании _________________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени участника размещения заказа),

ознакомившись с Извещением о проведении закупки №______________  от  «___» _____ 20__г., проектом договора, техническим заданием (далее – документация о закупке), размещенными на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц - http://zakupki.gov.ru - предлагает заключить договор на условиях, предусмотренных в документации о закупке, и обязуется поставить товар в соответствии с документацией о закупке на следующих условиях:

| № п/п | Критерии | Предложение участника закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора (включая все налоги) | ______ (________) руб., в т.ч. НДС |

Участник закупки:

- 	понимает и соглашается, что расходы, которые не включены в заявку, не будут включены в договор и оплачены ООО «АСЭП»;

- 	с проектом договора (соответствующее приложение к документации о закупке) ознакомлены и подтверждаем свое согласие с условиями договора;

- 	подтверждаем непроведение ликвидации участника закупки;

-	подтверждаем непроведение процедур несостоятельности (банкротства) участника закупки;

-	подтверждаем неприостановление деятельности участника закупки;

-	подтверждаем отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

-	подтверждаем отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

-	подтверждаем отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ФЗ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

-	подтверждаем отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ФЗ от 05.04.2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

_______________________           _______________________     _______________________

(должность)			                (подпись)			         (Ф.И.О.)

(м.п.)

Сведения об участнике размещения заказа

| 1 | Название: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Юридический адрес: |  |
| 3 | Почтовый адрес: |  |
| 4 | ИНН: |  |
| 5 | КПП: |  |
| 6 | Р/с: |  |
| 7 | Банк: |  |
| 8 | БИК: |  |
| 9 | Корр/сч: |  |
| 10 | ОГРН: |  |
| 11 | ОКПО: |  |
| 12 | Руководитель: |  |
| 13 | Главный бухгалтер: |  |
| 14 | Контактное лицо: |  |
| 15 | Телефон: |  |
| 16 | Факс: |  |
| 17 | Адрес электронной почты: |  |

_______________________           _______________________     _______________________

(должность)			                (подпись)			         (Ф.И.О.)

- Приложение №3

- рекомендуемая форма справки

- о наличии опыта работы

- (заполняется на бланке организации)

- СПРАВКА о проведенных аналогичных работах

Информация о заключенных договорах, аналогичных по характеру и объему работ предмету закупки  (не менее пяти).

| № п/п | Адрес объекта | Виды работ | Контактный телефон | Заказчик (контактное лицо) | Дата проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |

Руководитель        ______________                      _______________             _______________

М.П.                        (должность)			     (подпись)		(расшифровка подписи)