e-mail: office@asepseti.ru

АКБ "Мосуралбанк" (ЗАО), г.Москва

к/с 30101810700000000772,     БИК  044552772

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

_______________ Г.В.Шилкин

«___»________________2013

Стоимость отдельных видов работ, оказываемых на платных условиях

| № п/п | Наименование услуг | Единица измере-ния | Стоимость работ без учета НДС, руб. | НДС 18%, руб. | Стоимость работ с НДС, руб. | Состав работ, включенных в калькуляцию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена/установка однофазного счетчика (220В) | шт. | 700.00 | 126.00 | 826.00 | Отключение и проверка отсутствия напряжения. Снятие неисправного счетчика. Установка нового счетчика. Включение напряжения, проверка самохода и работы под нагрузкой. Опломбировка. Оформление документации. |
|  | Замена/установка однофазного счетчика (220В) (с учетом стоимости счетчика) | шт. | 1400.00 | 252.00 | 1652.00 | Отключение и проверка отсутствия напряжения. Снятие неисправного счетчика. Установка нового счетчика. Включение напряжения, проверка самохода и работы под нагрузкой. Опломбировка. Оформление документации. |
|  | Замена/установка однофазного счетчика (220В) на двухтарифный (с учетом стоимости счетчика) | шт. | 2200.00 | 396.00 | 2596.00 | Отключение и проверка отсутствия напряжения. Снятие неисправного счетчика. Установка нового счетчика. Включение напряжения, проверка самохода и работы под нагрузкой. Опломбировка. Оформление документации. |
|  | Замена/установка трехфазного счетчика (3х220/380В) | шт. | 1400.00 | 252.00 | 1652.00 | Отключение и проверка отсутствия напряжения. Снятие неисправного счетчика. Установка нового счетчика. Включение напряжения, проверка самохода и работы под нагрузкой. Опломбировка. Оформление документации. |
|  | Замена/установка трехфазного счетчика (3х220/380В) (с учетом стоимости счетчика) | шт. | 3600.00 | 648.00 | 4248.00 | Выдача задания инженером на производство работ. Отключение и проверка отсутствия напряжения. Снятие неисправного счетчика. Установка нового счетчика. Включение напряжения, проверка самохода и работы под нагрузкой. Опломбировка. Оформление документации. |
|  | Замена/установка трехфазного счетчика (3х220/380В) на двухтарифный (с учетом стоимости счетчика) | шт. | 5400.00 | 972.00 | 6372.00 | Отключение и проверка отсутствия напряжения. Снятие неисправного счетчика. Установка нового счетчика. Включение напряжения, проверка самохода и работы под нагрузкой. Опломбировка. Оформление документации. |
|  | Программирование однофазного счетчика (220В) без выезда на место | шт. | 400.00 | 72.00 | 472.00 | Программирование счетчика. Оформление документации. |
|  | Программирование трехфазного счетчика (3х220/380В) без выезда на место | шт. | 600.00 | 108.00 | 708.00 | Программирование счетчика. Оформление документации. |
|  | Внеплановая проверка схем включения однофазного счетчика (220В) | шт. | 600.00 | 108.00 | 708.00 | Проведение инженером предварительного осмотра, оформление акта осмотра и задания для производства работ. Проверка схемы включения и монтажа счетчика. Проверка самохода. |
|  | Внеплановая проверка схем включения трехфазного счетчика (3х220/380В ) | шт. | 1250.00 | 225.00 | 1475.00 | Проведение инженером предварительного осмотра, оформление акта осмотра и задания для производства работ. Проверка схемы включения и монтажа счетчика. Проверка самохода. |
|  | Настройка счетчика для опроса по GSM-каналу с выездом на место | шт. | 2400.00 | 432.00 | 2832.00 | Выезд на место специалиста. Программирование счетчика. Настройка GSM модема. Проверка опроса электросчетчика с удаленного компьютера, SIM карта предоставляется заказчиком. |
|  | Сборка однофазного щита учета с удаленным доступом по GSM-каналу для потребителей до 15кВт (с учетом материалов) | шт. | 12000.00 | 2160.00 | 14160.00 | Закупка материалов. Сборка щита. Программирование счетчика. Настройка GSM модема. Проверка опроса электросчетчика с удаленного компьютера, SIM карта предоставляется заказчиком. |
|  | Сборка трехфазного щита учета со счетчиком прямого включения с удаленным доступом по GSM-каналу (с учетом материалов) | шт. | 15500.00 | 2790.00 | 18290.00 | Закупка материалов. Сборка щита. Программирование счетчика. Настройка удаленного опроса. Опробование опроса. Оформление документации. |
|  | Замена/установка испытательной коробки КИ У3 для присоединения электросчетчиков | шт. | 450.00 | 81.00 | 531.00 | Отключение и проверка отсутствия напряжения. Снятие неисправной коробки. Установка новой коробки. Включение напряжения, проверка работы под нагрузкой. Опломбировка. Оформление документации. |
|  | Замена/установка испытательной коробки КИ У3 для присоединения электросчетчиков (с учетом материалов) | шт. | 800.00 | 144.00 | 944.00 | Закупка материалов. Отключение и проверка отсутствия напряжения. Снятие неисправной коробки. Установка новой коробки. Включение напряжения, проверка работы под нагрузкой. Опломбировка. Оформление документации. |
|  | Замена 1-го трансформатора тока (Кт=20/5-400/5) | шт. | 1200.00 | 216.00 | 1416.00 | Отключение и проверка отсутствия напряжения. Снятие неисправного ТТ. Установка нового ТТ. Включение напряжения, проверка работы под нагрузкой. Опломбировка. Оформление документации. |
|  | Замена 3-х трансформаторов тока (Кт=20/5-400/5) | шт. | 2050.00 | 369.00 | 2419.00 | Отключение и проверка отсутствия напряжения. Снятие неисправного ТТ. Установка нового ТТ. Включение напряжения, проверка работы под нагрузкой. Опломбировка. Оформление документации. |
|  | Замена 1-го трансформаторов тока (Кт=600/5-1000/5) | шт. | 1800.00 | 324.00 | 2124.00 | Закупка материалов. Отключение и проверка отсутствия напряжения. Снятие неисправного ТТ. Установка нового ТТ. Включение напряжения, проверка работы под нагрузкой. Опломбировка. Оформление документации. |
|  | Замена 3-х трансформаторов тока (Кт=600/5-1000/5) | шт. | 4000.00 | 720.00 | 4720.00 | Отключение и проверка отсутствия напряжения. Снятие неисправного ТТ. Установка нового ТТ. Включение напряжения, проверка работы под нагрузкой. Опломбировка. Оформление документации. |
|  | Замена 3-х трансформаторов тока (Кт=20/5-400/5) (с учетом материалом) | шт. | 3050.00 | 549.00 | 3599.00 | Закупка материалов. Отключение и проверка отсутствия напряжения. Снятие неисправного ТТ. Установка нового ТТ. Включение напряжения, проверка работы под нагрузкой. Опломбировка. Оформление документации. |
|  | Замена трансформаторов тока (Кт=600/5-1000/5) (с учетом материалов) | шт. | 5500.00 | 990.00 | 6490.00 | Закупка материалов. Отключение и проверка отсутствия напряжения. Снятие неисправного ТТ. Установка нового ТТ. Включение напряжения, проверка работы под нагрузкой. Опломбировка. Оформление документации. |
|  | Замена вторичных цепей узла учета | метр | 250.00 | 45.00 | 295.00 | Демонтаж вторичных цепей. Монтаж вторичных цепей. |
|  | Замена вторичных цепей узла учета (с учетом материалов) | метр | 300.00 | 54.00 | 354.00 | Закупка материалов. Демонтаж вторичных цепей. Монтаж вторичных цепей. |
|  | Измерение сопротивления заземления | замер | 2369,49 | 426,51 | 2796,00 | Проведение замеров. Оформление документации. |
|  | Измерение петли фаза-ноль | замер | По смете |  |  | Проведение замеров. Оформление документации. |
|  | Измерение сопротивления изоляции | замер | По смете |  |  | Проведение замеров. Оформление документации. |
|  | Подключение электроснабжения потребителю, отключенного в связи с нарушением условий договора энергоснабжения | шт. | 1271,19 | 228,81 | 1500,00 | Выдача задания инженером на производство работ. Отключение и проверка отсутствия напряжения. Включение и проверка наличия напряжения. Оформление документов. |
|  | Подключение/ отключение электроустановки по заявке потребителя | шт. | 1271,19 | 228,81 | 1500,00 | Выдача задания инженером на производство работ. Отключение и проверка отсутствия напряжения. Включение и проверка наличия напряжения. Оформление документов. |
|  | Замена 1-но фазного ввода (без учета материалов) | шт. | 1700.00 | 306.00 | 2006.00 | Демонтаж, монтаж провода. Материалы приобретаются отдельно. |
|  | Замена 3-х фазного ввода (без учета материалов) | шт. | 2000.00 | 360.00 | 2360.00 | Демонтаж, монтаж провода. Материалы приобретаются отдельно. |
|  | Замена 1-но фазного ввода (с учетом СИП) | шт. | 2900.00 | 535.56 | 3422.00 | Демонтаж, монтаж провода. Приобретение материалов СИП, 2 натяжных зажима, 2 прокалывающих зажима. |
|  | Замена 3-х фазного ввода (с учетом СИП) | шт. | 4000.00 | 601.36 | 4720.00 | Демонтаж, монтаж провода. Приобретение материалов СИП, 2 натяжных зажима, 4 прокалывающих зажима. |
|  | Замена 1-но фазного ввода (с учетом АПВ) | шт. | 2150.00 | 413.27 | 2537.00 | Демонтаж, монтаж провода. Приобретение материалов АПВ. |
|  | Замена 3-х фазного ввода (с учетом АПВ) | шт. | 2750.00 | 397.54 | 3245.00 | Демонтаж, монтаж провода. Приобретение материалов АПВ. |
|  | Разработка однолинейной схемы для потребителей до 15кВт с выездом на место | шт. | 381,36 | 381,36 | 2500.00 | Осмотр электроустановок с выездом на место специалиста. Проведение консультации. Разработка однолинейной схемы. Оформление документации. |
|  | Использование автомашины УАЗ для производства работ при проезде до места работы | 10 км | 127,12 | 22,88 | 150,00 | При выезде на расстояние более 20 км дополнительно взимается стоимость транспортных расходов |
|  | Проектно-сметные работы |  | Определяется индивидуально |  |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  | Определяется индивидуально |  |  |  |
|  | Услуги по оформлению и сопровождению необходимых документов, консультационные услуги по вопросам взаимодействия с энергосбытовой и сетевой организацией в процессе технологического присоединения к электрическим сетям |  | Определяется индивидуально, зависит от объема оказываем услуг и мощности электроустановки |  |  |  |

Заместитель генерального директора                                                                            П.В.Травников